### Технические характеристики Villman BX-280-2E M50-2E280

### Габаритные размеры Villman BX-280-2E M50-2E280

#### График производительности

#### Схема электрического подключения

## Характеристики

| Тип вентилятора [AC/DC] | AC переменного тока |
| --- | --- |
| Конструкция | Рабочее колесо |
| Типоразмер [мм] | 280 |
| Уровень шума [dB/A] | 50 |
| Бренд | Villman |
| Вес [кг] | 1.5 |
| Сила тока [A] | 1.2 |
| Производительность [м3/ч] | 1800 |
| Питание [В] | 230 |
| Исполнение | обратно загнутые лопатки |
| Частота вращения [об/мин] | 2200 |
| Мощность [кВт] | 0.27 |
| Давление [Pa] | 275 |