### Технические характеристики Villmann BX-192-2E M40-2E192

### Габаритные размеры Villmann BX-192-2E M40-2E192

#### График производительности

#### Схема электрического подключения

## Характеристики

| Тип вентилятора [AC/DC] | AC переменного тока |
| --- | --- |
| Конструкция | Рабочее колесо |
| Типоразмер [мм] | 192 |
| Уровень шума [dB/A] | 50 |
| Бренд | Villman |
| Вес [кг] | 1.5 |
| Сила тока [A] | 0.3 |
| Производительность [м3/ч] | 490 |
| Питание [В] | 230 |
| Исполнение | обратно загнутые лопатки |
| Частота вращения [об/мин] | 2400 |
| Мощность [кВт] | 0.07 |
| Давление [Pa] | 63 |